

**PROCEDURA PODŁĄCZANIA DO SIECI**

OBJĘTEJ PROJEKTEM „BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY WILKOWICE W WYZNACZONYCH OBSZARACH AGLOMERACJI ETAP 1”.

**Wstęp**

1. Projekt „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji – ETAP 1, obszar A, B, C, G, H, K, L” obejmuje łącznie ok. 33,6 km sieci głównej i bocznej w tym tzw. „sięgaczy” zakończonych studzienką na nieruchomości. W celu umożliwienia mieszkańcom sprawnego podłączania do nowobudowanej kanalizacji Gmina sukcesywnie uzyskiwać będzie w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego pozwolenia na użytkowanie, przed zakończeniem wszystkich robót budowalnych.
2. Po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie odebranego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Gmina pisemnie poinformuje właścicieli posesji z danego rejonu o obowiązku podłączania budynku do wybudowanej kanalizacji, które powinno nastąpić w terminie 6 miesięcy od daty powiadomienia.

**Obowiązki właściciela nieruchomości**

1. Po otrzymaniu powiadomienia o możliwości podłączenia do sieci **właściciel nieruchomości występuje do AQUA S.A.** **o wydanie warunków technicznych na podłączenie do kanalizacji.** Właściciel nieruchomości uiszcza opłatę za wydanie warunków technicznych zgodnie z obowiązującym w AQUA S.A. taryfikatorem.
2. Po uzyskaniu warunków technicznych podłączenia do kanalizacji **właściciel zobowiązany jest zawrzeć z AQUA S.A. umowę o podłączenie do sieci oraz uiścić opłatę podłączeniową** zgodnie z obowiązującym w AQUA S.A taryfikatorem. W ramach tej opłaty inspektor AQUA S.A. odbiera prawidłowo wykonane przyłącze.
3. **Właściciel zleca na własny koszt i własnym staraniem wykonanie przyłącza**. W umowie na wykonanie przyłącza powinny znajdować się zapisy konieczności przygotowania przez wykonawcę przyłącza dokumentów o których mowa w pkt. 6 a)–b).
4. **Właściciel zgłasza do Działu Technicznego AQUA S.A. wykonane przyłącze do odbioru technicznego (w otwartym wykopie).** Inspektor AQUA S.A ustala termin przeglądu technicznego wykonanego przyłącza i dokonuje odbioru technicznego przyłącza, potwierdzając protokołem.
5. **Właściciel winien zawrzeć z AQUA S.A. umowę na odprowadzenie ścieków**.
6. **Właściciel zobowiązany jest dostarczyć w dwóch egzemplarzach do AQUA S.A** dokumenty:

a) geodezję powykonawczą dla wykonanego odcinka przyłącza w terminie 3 m-cy od dnia podpisania umowy na odprowadzenie ścieków

b) oświadczenie Wykonawcy o udzielonej gwarancji na wykonane roboty na okres min. 3 lat,

c) oświadczenie o ilości osób zamieszkałych w podłączonym budynku.